OBJECTIF
Identifier les différentes technologies de batteries
Définir les caractéristiques électriques
Justifier le choix sur les critères d'usage et d'environnement

Activité
3 Heures

PRÉ-REQUIS
Grandeurs et formules électriques élémentaires

DOCUMENTS
Internet – Documents Ressources
MATÉRIEL:
Batteries, Voltmètre, ampèremètre, charge résistive réglable

# Étude préliminaire

Après une recherche (Wikipedia) sur les batteries, Citer les principaux types de batteries rencontrées fréquemment.
Les principaux types de batteries utilisées sont :
- Plomb, acide ou gel
- Lithium ion, Li-ion (NMC)
- Lithium polymère, Li-Po
- Lithium fer phosphate, LiFePO4

https://www.masolise.com/comparatif-technologie-batterie
Après observation et lecture de la documentation technique des batteries mises à disposition, définir le type de technologie utilisée, en précisant ses avantages et inconvénients.
La batteries mises à dispositions fonctionnent au plomb/acide. (énergie massique et énergie volumique correspondent à ces matériaux dans le doc. Alim_Solaire-TP2-Batterie-Doc_Types_Batteries.pdf)
Ces avantages sont :
- le prix,
- la solidité,
- fourni des courants élevés,
- éléments standards,
- sans effet mémoire,
- mise en œuvre simple,
- rapport prix/durée de vie,
- ne pollue pas si bien recyclée,
- stockage long si chargée
- résistance interne faible ;
tandis que ces inconvénients :
- petite densité d’énergie,
- poids,
- autodécharge (1%/jour)
- sensible au froid,
- risque de cristallisation de sulfate de Pb si laissée trop longtemps déchargée et donc perte de capacité irréversible,
- N’aime pas les décharges profondes.
Déterminer les influences externes qui modifient les caractéristiques électriques de la batterie
Les batteries au plomb sont sensibles au froid.
Déterminer l'autonomie obtenue à partir de ces batteries pour une consommation moyenne de 1kW.h
tension nominale : 12V
(Energie stockée : W = U.i.t = 24*18 = 432 W.h
Conso : P = 1000W, autonomie : t = 432/1000 = 0,432 h = 25min )
capacité : 18,0 Ah
12 x 18 = 216 W.h
autonomie une batterie : 216*60/1000=12,96min
autonomie 2 batteries : 12,96*2=25,92min
Déterminer l'autonomie obtenue à partir de ces batteries pour une consommation moyenne de 250W.h
tension nominale : 12V
capacité : 18,0 Ah
12 x 18 = 216 W.h
autonomie une batterie : 216*60/250=51,84min
autonomie 2 batteries : 12,96*2=103,68min= 1h43min68
Déterminer le temps nécessaire pour charger les batteries en utilisant le courant de charge maximum
courant maximum de charge : 3,4 A
18/3,4=5,29h
Après recherche par internet, décrire ce que sont les sources de tension et les sources de courant. Se concentrer sur les « réelles » et non les « idéales ». Préciser les éléments rencontrés dans les modèles, les schémas électriques, les caractéristiques tension/courant
source de tension : Une source de tension désigne les dispositifs pouvant produire une force électromotrice.
Source de courant : Une source de courant désigne un dispositif pouvant produire un courant électrique constant, pour une plage de tension donnée.
# Établissement du modèle et caractéristiques en décharge

Pour la suite, nous supposerons que le modèle de la batterie est une source de tension « réelle ».
Proposer une méthode expérimentale permettant de mesurer la force électromotrice des batteries. Après validation de la réponse, procéder à cette mesure
e = force électromotrice
i = courant
W = énergie
t = temps
e = W/i.t

On fait une mesure à vide.= 25
Proposer une méthode expérimentale permettant de mesurer la résistance interne de la batterie. Après validation de la réponse, procéder à cette mesure

En exploitant la mesure précédente, prendre différents points à des courants différents, puis tracer la caractéristique U=f(I) de la batterie.

# Caractéristiques durant la charge

En fonction des caractéristiques définies au chapitre précédent, déterminer la tension nécessaire pour réaliser la charge des batteries au courant maximum autorisé

Nous utiliserons une alimentation stabilisée pour réaliser la charge. Définir si cette dernière doit être réglée en source de tension ou en source de courant pour charger correctement la batterie

Appeler le professeur pour réaliser les mesures en charge. Vous réfléchirez préalablement au moyen de régler correctement l'alimentation.

Prenez 10 mesures pour 10 courants de charge différents. Noter à chaque fois la valeur de la tension fournie par l'alimentation, puis dessiner la caractéristique U=f(I) de la batterie.

Les valeurs mesurées sont elles conformes à la théorie ?

# Analyse fonctionnelle et environnementale

Classer les principaux types de batteries dans le tableau ci-dessous, en renseignant chacun des critères par une recherche
Type de batterie	Énergie/poids / (Wh/kg)	Utilisation	Durée de vie	Influence sur l’environnement
Plomb

Justifier, en fonction des critères établis dans le tableau, le choix de la batterie pour l'application d'alimentation solaire autonome.